## Daten
TP Bitumen-StB - Teil 4 (Ausgabe 2024)
Prüfung im Biegebalkenrheometer (BBR) (Stand 1/2025)
Datenimport | [5 empty] | Manuelle Eingaben
Probe 1a |  |  | Probe 2a
Prüftemperatur | Biegekriechsteifigkeit | m-Wert | Prüftemperatur | Biegekriechsteifigkeit | m-Wert | Name und Anschrift des Prüflaboratoriums:
T1 | S1(T1) | m1(T1) | T2 | S1(T2) | m1(T2)
[°C] | [MPa] | [-] | [°C] | [MPa] | [-]
Probe 1b |  |  | Probe 2b |  |  | Nummer des Prüfberichts:
Prüftemperatur | Biegekriechsteifigkeit | m-Wert | Prüftemperatur | Biegekriechsteifigkeit | m-Wert
T1 | S2(T1) | m2(T1) | T2 | S2(T2) | m2(T2) | Name des Auftraggebers:
[°C] | [MPa] | [-] | [°C] | [MPa] | [-]
Bezeichnung der Untersuchungsprobe:
Art und Sorte des Bindemittels:
Alterungszustand:
Datum des Probeneingangs:
(bzw. der Probenahme)
Datum der Prüfung:
Hersteller Prüfgerätes:
Modellbezeichnung des Prüfgerätes:

## Berechnung
Prüfung im Biegebalkenrheometer (BBR)
Bestimmung des Verformungsverhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln im BBR (Stand 1/2025)
Verträglichkeit der Einzelwerte |  | Ergebnisse
Prüftemperatur Tmax | 0 | Temperatur T(S=300MPa) [°C]
Prüftemperatur Tmin | 0 | m-Wert m(S=300MPa) [-]
Differenz der Prüftemperaturen | Fehler! | Temperatur T(m=0,3) [°C]
Wahl der Prüftemperaturen | #DIV/0! | Hilfstabelle
Biegekriechsteifigkeit Sa(Tmax)
Biegekriechsteifigkeit Sb(Tmax) |  | Temperatur T | max. Biegekriechsteifigkeit S(T) | Biegekriechsteifigkeit S(T) | min. m-Wert m(T) | m-Wert m(T)
Mittelwert S(Tmax) | #DIV/0! | [°C] | [MPa] | [MPa] | [-] | [-]
max. Abweichung (9% des Mittelwertes) | #DIV/0! | 0 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Verträglichkeit der Einzelwerte Sa(Tmax) und Sb(Tmax) | Fehler! | -1 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Biegekriechsteifigkeit Sa(Tmin) |  | -2 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Biegekriechsteifigkeit Sb(Tmin) |  | -3 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Mittelwert S(Tmin) | #DIV/0! | -4 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
max. Abweichung (9% des Mittelwertes) | #DIV/0! | -5 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Verträglichkeit der Einzelwerte Sa(Tmin) und Sb(Tmin) | Fehler! | -6 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
m-Wert ma(Tmax) |  | -7 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
m-Wert mb(Tmax) |  | -8 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Mittelwert m(Tmax) | #DIV/0! | -9 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
max. Abweichung (4% des Mittelwertes) | #DIV/0! | -10 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Verträglichkeit der Einzelwerte ma(Tmax) und mb(Tmax) | Fehler! | -11 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
m-Wert ma(Tmin) |  | -12 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
m-Wert mb(Tmin) |  | -13 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Mittelwert m(Tmin) | #DIV/0! | -14 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
max. Abweichung (4% des Mittelwertes) | #DIV/0! | -15 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Verträglichkeit der Einzelwerte ma(Tmin) und mb(Tmin) | Fehler! | -16 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Berechnungen |  | -17 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
|  | -18 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Berechnung der Temperatur T(S=300MPa) |  | -19 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
T(S>300MPa) | 0 | -20 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
T(S<300MPa) | 0 | -21 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
S(>300MPa) | #DIV/0! | -22 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
S(<300MPa) | #DIV/0! | -23 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
|  | -24 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
|  | -25 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
|  | -26 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Temperatur T(S=300MPa) | #DIV/0! | -27 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
|  | -28 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
Berechnung des m-Wertes m(S=300MPa) |  | -29 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
m(S>300MPa) | #DIV/0! | -30 | 300 | #DIV/0! | 0.3 | #DIV/0!
m(S<300MPa) | #DIV/0!
T(S>300MPa) | 0 | Hilfswerte für Pfeildarstellung
T(S<300MPa) | 0 | T(S=300MPa)
T(S=300MPa) | #DIV/0! |  | 10 | 300
0
T(m=0,3)
|  |  | 0 | 0.3
m-Wert m(S=300MPa) | #DIV/0! |  | 0
m(S=300MPa)
Berechnung der Temperatur T(m=0,3) |  |  | 10 | 300
T(m>0,3) | 0 | -30
T(m<0,3) | 0
m>0,3 | #DIV/0!
m<0,3 | #DIV/0!
Temperatur T(m=0,3) | #DIV/0!
Hilfswerte
Prüftemperatur Tmax | 0
Prüftemperatur Tmin | 0
Logarithmus des Mittelwertes S(Tmax) | #DIV/0!
Logarithmus des Mittelwertes S(Tmin) | #DIV/0!
Mittelwert m(Tmax) | #DIV/0!
Mittelwert m(Tmin) | #DIV/0!
Steigung der S(T)-Funktion | #DIV/0!
Achsenabschnitt der S(T)-Funktion | #DIV/0!
Steigung der m(T)-Funktion | #DIV/0!
Achsenabschnitt der m(T)-Funktion | #DIV/0!

## Prüfbericht
Prüfbericht nach TP Bitumen-StB - Teil 4 (Ausgabe 2024) |  |  | Prüfbericht nach TP Bitumen-StB - Teil 4 (Ausgabe 2024)
Prüfung im Biegebalkenrheometer (BBR) |  |  | Prüfung im Biegebalkenrheometer (BBR)
Bestimmung des Verformungsverhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln im BBR (Stand 1/2025) |  |  | Bestimmung des Verformungsverhaltens von Bitumen und bitumenhaltigen Bindemitteln im BBR (Stand 1/2025)
Allgemeine Informationen |  |  | Nummer des Prüfberichts:
Name und Anschrift des Prüflaboratoriums:
Messwerte
|  |  |  | T1 | S(T1) | m(T1) | T2 | S(T2) | m(T2)
|  |  |  | [°C] | [MPa] | [-] | [°C] | [MPa] | [-]
Nummer des Prüfberichts: |  |  | Probe a
Name des Auftraggebers: |  |  | Probe b
Bezeichnung der Untersuchungsprobe: |  |  | Mindestens zwei Einzelwerte sind nicht miteinander verträglich.
Art und Sorte des Bindemittels:
Alterungszustand: |  |  | Grafische Darstellung der Ergebnisse
Datum des Probeneingangs:
Informationen zur Prüfung
Datum der Prüfung:
Hersteller des Prüfgerätes:
Modellbezeichnung des Prüfgerätes:
Prüftemperaturen:
Ergebnisse
T(S=300MPa) | m(S=300MPa) | T(m=0,3)
[°C] | [-] | [°C]
Datum | Unterschrift des fachlich Verantwortlichen